PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W  WĄBRZEŹNIE

87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46

tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl

www.wabrzezno.pl

----------------------------------------------------------------------------

Wąbrzeźno, dn. 31.05.2017r.

N.HK 5210 – 1-19/17

Prezes Miejskiego Zakładu

Energetyki Cieplnej, Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 8A, 87-200 Wąbrzeźno

Na podstawie art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 zpóźn. zm.), § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989.) oraz niżej wymienionych sprawozdań             z badań laboratoryjnych prób wody

| Lp. | Numer sprawozdania | Data poboru próby | Data sporządzenia sprawozdania | Miejsce poboru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2672/2017 (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna) | 05.05.2017r. | 22.05.2017r. | Stacja uzdatniania wody ul. Kętrzyńskiego 3 87-200 Wąbrzeźno |
|  | 167813/17/GDY (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna) |  | 18.05.2017r. |  |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu publicznego                         w Wąbrzeźnie, miasto Wąbrzeźno

Wydana ocena odnosi się do przedłożonego wyniku badania wody.

Podpisał:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

Małgorzata Zaleśna

Otrzymują:

- Adresat (drogą elektroniczną: biuro@mzecwik.pl)

- a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Miasta Wąbrzeźno (drogą elektroniczną: sekretariat@wabrzezno.com )

ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno