PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W  WĄBRZEŹNIE

87-200 Wąbrzeźno, ul. 1 Maja 46

tel. fax. (56) 688-17-55, 688-17-90 e-mail:psse.wabrzezno@pis.gov.pl

www.wabrzezno.pl

----------------------------------------------------------------------------

Wąbrzeźno, dn. 12.09.2018r.

N.HK 5210 – 1-27/18

Prezes Miejskiego Zakładu

Energetyki Cieplnej, Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tysiąclecia 8A, 87-200 Wąbrzeźno

Na podstawie art. 4, ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (teks jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294.) oraz niżej wymienionych sprawozdań z badań laboratoryjnych prób wody

| Lp. | Numer sprawozdania | Data poboru próby | Data sporządzenia sprawozdania | Miejsce poboru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5444/2018 (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna) | 04.07.2018r. | 31.07.2018r. | Stacja Uzdatniania Wody ul. Kętrzyńskiego 3 87-200 Wąbrzeźno |
|  | 296681/18/GDY (monitoring przeglądowy - kontrola wewnętrzna) |  |  |  |

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu publicznego                         w Wąbrzeźnie, miasto Wąbrzeźno

Wydana ocena odnosi się do przedłożonego wyniku badania wody.

Podpisał:

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Wąbrzeźnie

Małgorzata Zaleśna

Otrzymują:

- Adresat (drogą elektroniczną: biuro@mzecwik.pl)

- a/a

Do wiadomości:

- Burmistrz Miasta Wąbrzeźno (drogą elektroniczną: sekretariat@wabrzezno.com )

ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno